广东医科大学附属医院医教研设备科室功能需求

申购科室（中心、部门）：消化内科

| 项目名称 | 内镜一体化清洗消毒中心 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 5.4 | 数量 (件/套) | 2 | 预算总金额 （万元） | 10.8 |
| 主要功能要求：功能要求： - 内镜清洗消毒工作站 - 槽体采用不低于ABS品质材料 - 酶液灌注器具有一键自动注水、注酶、灌流吹气等功能 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： - 内镜清洗消毒工作站 2套 |  |  |  |  |  |

（备注：本公告所述的功能要求无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为我院医教研设备市场调研参考所用。）