网络线路安装用户需求

一、背景

重症医学科和儿童康复治疗区部分非办公区域需要进行网络线路改造，3号楼ICU室、3号楼ICU医生办公室、4号楼ICU室、2号楼3楼儿童康复治疗区。以上共涉及4处位置。需要委托专业第三方进行网络线路改造工作。需要进行穿墙打孔，且涉及的线路改造材料众多。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编号 | 项目 | 需要工作量 |
| 1 | 3号楼ICU室 | 从ICU室监控箱拉2条网线至探视间 |
|
|
|
| 2 | 3号楼ICU医生办公室 | 从ICU室监控箱位置拉1条网线和从医生办公室隔壁房间拉1条网线至医生办公室 |
|
|
| 3 | 4号楼ICU室 | 从ICU室监控箱拉2条网线至探视间 |
|
|
|
| 4 | 2号楼3楼儿童康复治疗区 | 从评估室放4条网线分别至专注力训练室和大厅座席（各2条） |
|
|
|