广东医科大学附属医院遂溪医院

医教研设备科室功能需求

申购科室（中心、部门）：设备科

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 生命支持类设备 |
| 预算单价（万元） | 42 | 数量(批) | 1 | 预算总金额（万元） | 42 |
| **主要功能要求：**一、监护仪（配中央监护系统）1、遥测心电监护仪2、≥1.5英寸显示屏，屏幕分辨率≥240x 2403、监护仪设计使用年限≥10年4、配置可监测心电，呼吸，血氧饱和度，脉搏和体温，适用于成人、小儿。二、注射泵1、注产品使用期限≥10年2、注射精度≤±2%3、快进流速范围：0.01-2000ml/h，具有自动和手动快进可选4、支持注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml5、≧3.5英寸彩色显示屏6、防异物及进液等级IP44三、输液泵1、产品使用期限≥10年2、输液精度≤±5%3、速率范围：0.1-2000ml/h, 最小步进0.01ml/h4、快进流速范围：0.1-2000ml/h，具有自动和手动快进可选5、≥3.5英寸彩色显示屏 |
| **配置清单：**1. 监护仪12套

2、注射泵10套3、输液泵10套 |

**（备注：本公告所述的功能要求无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为我院医教研设备市场调研参考所用。）**